## Foglio1
| STD | Mean Pixel | Atik Titan Specification
Bias1 | 21.04 | 1235
Bias2 | 20.95 | 1235 | FWC (e-) | 22500
Flat1 | 468.87 | 11883.83 | ADC (bit) | 16
Flat2 | 492.62 | 11798.47 | Readout Noise (e-) | 7
|  |  | FWC (e-/ADU) | 2.9127
Mean (Bias1 + Bias2) | 2470
Mean (Flat1 + Flat2) | 23682.3
STD (flat1 – flat2) | 419.72
STD (bias1 – bias2) | 29.51
Gain (ADU) | 0.12101
Gain (e-/ADU) | 0.35247 |  | Gain Factor (e-/ADU) | 0.34
Read Noise | 2.5251 |  | Readout Noise (ADU) | 2.4033